**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLEO “C” DE CALEFACCION EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA**

# ***PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GASOLEO “C” DE CALEFACCION PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL SERVICIO DE DEPORTES, SERVICIOS GENERALES, TEATRO MUNICIPAL Y CENTRO DE FORMACION OCUPACIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA.***

ÍndIce

[***ART. 01.- OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO*** 3](#_Toc482189202)

[***ART. 02.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS SUMINISTROS*** 4](#_Toc482189203)

[***ART. 03.- DATOS DE CONSUMO ESTIMADOS*** 5](#_Toc482189204)

[***ART. 04.- ESTIMACIÓN DE COSTES*** 6](#_Toc482189205)

[***ART. 05.- DURACIÓN DEL CONTRATO*** 7](#_Toc482189206)

[***ART. 06.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COMBUSTIBLE*** 8](#_Toc482189207)

[***ART. 07.- PAGO DE LOS SUMINISTROS*** 9](#_Toc482189208)

[***ART. 08.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO*** 10](#_Toc482189209)

[***ART. 9.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO*** 11](#_Toc482189210)

[***ART. 10.- AMPLIACIÓN DE SERVICIOS*** 11](#_Toc482189211)

[***ART. 11.- ACCESO Y CONFIDENCIALIDAD DEL ADJUDICATARIO*** 12](#_Toc482189212)

[***ART. 12.- SEGURIDAD Y SALUD*** 13](#_Toc482189213)

[***ART. 13 SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS*** 13](#_Toc482189214)

[***ART. 14.- INFRACCIONES Y SANCIONES*** 13](#_Toc482189215)

# ***ART. 01.- OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO***

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas es servir de base para la contratación del suministro de gasóleo ”C” (calefacción), como combustible para las calderas que en unos casos son solo de calefacción, y en otros son para calefacción y agua caliente sanitaria.

Las calderas contenidas en este Pliego, que necesitan este suministro, y que actualmente se encuentran en funcionamiento, se corresponden con las siguientes dependencias y edificios municipales:

* Estadio Ruta de La Plata
* Anexos Ruta de La Plata (vestuarios municipales)
* Pabellón Ángel Nieto
* Pabellón Alejandro Casona
* Pabellón Manuel Camba (pabellón verde)
* Pabellón Azul
* Vestuarios Campos de Valorio.
* Casa Consistorial
* Nuevas Oficinas municipales (Santa Ana)
* Teatro Principal
* Centro de Formación (Ctra. Almaraz).

Dadas las características del servicio que se contrata el suministro de combustible se *servirá en el plazo máximo de 24 horas desde que se formula la petición del suministro por cada servicio.*

A estos efectos los servicios que formularán estas peticiones serán los siguientes:

1. El servicio de deportes para las siguientes dependencias:

* Estadio Ruta de la Plata
* Anexos Ruta de la Plata (vestuarios municipales)
* Pabellón Ángel Nieto
* Pabellón Alejandro Casona
* Pabellón Manuel Camba (pabellón verde)
* Pabellón Azul
* Vestuarios campos de Valorio.

1. Los servicios generales de conserjería de la Casa Consistorial para la siguiente dependencia:

* Casa Consistorial.

1. Los servicios generales de conserjería de las nuevas oficinas municipales para la siguiente dependencia:

* Nuevas oficinas municipales (Santa Ana)

1. El servicio administrativo del teatro municipal para:

* El teatro municipal

1. El servicio administrativo del centro de formación en Ctra. Almaraz dependiente de servicios generales para:

* Centro de formación (Ctra. Almaraz).

# ***ART. 02.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS SUMINISTROS***

Los datos identificativos de cada uno de los suministros contenidos en este Pliego y dependientes de los respectivos servicios municipales son los que se expresan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SERVICIO DE DEPORTES*** | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| ***DEPENDENCIA*** | | ***SITUACION*** | | ***CAPACIDAD DEL DEPOSITO*** | | |
|  | |  |  |  | |  |
| Pabellón Ángel Nieto | | C/ Amargura s/n | | 5.000 | | litros |
| Pabellón Alejandro Casona | | C/ Peñausende s/n | | 1.000 | | litros |
| Campos futbol Valorio | | Ctra. Valorio | | 3.500 | | litros |
| Estadio Ruta de la Plata | | Ctra. Salamanca | | 5.000 | | litros |
| Anexos Ruta de la Plata | | Ctra. Salamanca | | 3.000 | | litros |
| Pabellón Manuel Camba | | Av. Obispo Acuña nº 2 | | 10.000 | | litros |
| Pabellón Azul | | Av. Obispo Acuña nº 2 | | 10.000 | | litros |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SERVICIOS GENERALES*** | | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| ***DEPENDENCIA*** | | ***SITUACION*** | | | ***CAPACIDAD DEL DEPOSITO*** | | | |
|  | |  | | |  | | | |
| Ayuntamiento Zamora | | Plaza Mayor s/n | | | 4.000 | | | litros |
| Nuevas oficinas | | C/ Santa Ana | | | 10.000 | | | litros |
| Centro formación ocupacional | | Ctra. Almaraz Km. 1,5 | | | 950 | | | litros |
| Centro formación ocupacional (2) | | Ctra. Almaraz Km. 1,5 | | | 950 | | | litros |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TEATRO MUNICIPAL*** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***DEPENDENCIA*** | | ***SITUACION*** | | ***CAPACIDAD DEL DEPOSITO*** | |
|  | |  | |  | |
| Teatro principal | | C/ San Vicente s/n | | 10.000 | litros |

# ***ART. 03.- DATOS DE CONSUMO ESTIMADOS***

En la tabla que se muestra a continuación se expresa estimación de consumo de combustible para cada una de las dependencias municipales y para el periodo de un año:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Partida*** | ***Servicio*** |  | ***Consumo*** |
|  |  |  |
|  | ***Teatro*** |  | ***litros*** |
| 334.06 | Teatro Principal | | 10.200 |
|  | ***Deportes*** | |  |
| 340.01 | Alejandro Casona | | 5.938 |
|  | Estadio Ruta Plata | | 19.692 |
|  | Anejos Ruta Plata | | 11.364 |
|  | Ángel Nieto | | 21.279 |
|  | Campos de Valorio | | 8.011 |
|  | Pabellón Manuel Camba | | 9.128 |
|  | Pabellón Azul | | 16.554 |
|  | ***Servicios generales*** | |  |
| 920.03 | Casa Consistorial | | 16.000 |
|  | Nuevas oficinas | | 10.000 |
|  | Centro formación | | 7.825 |

A continuación en las siguientes tablas se muestran los consumos estimados para el periodo de este ejercicio económico, es decir desde mayo 2017 a diciembre 2017, y para cada uno de los servicios y dependencias municipales:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SERVICIO DE DEPORTES*** | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| ***DEPENDENCIA*** | | ***SITUACION*** | | ***CONSUMO ESTIMADO*** | | |
|  | |  |  |  | |  |
| Pabellón Ángel Nieto | | C/ Amargura s/n | | 12.011 | | litros |
| Pabellón Alejandro Casona | | C/ Peñausende s/n | | 2.005 | | litros |
| Campos Futbol Valorio | | Ctra. Valorio | | 4.000 | | litros |
| Estadio Ruta de la Plata | | Ctra. Salamanca | | 8.154 | | litros |
| Anexos Ruta de la Plata | | Ctra. Salamanca | | 4.971 | | litros |
| Pabellón Manuel Camba | | Av. Obispo Acuña nº 2 | | 6.828 | | litros |
| Pabellón Azul | | Av. Obispo Acuña nº 2 | | 10.554 | | litros |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SERVICIOS GENERALES*** | | | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | |
| ***DEPENDENCIA*** | | ***SITUACION*** | | | ***CONSUMO ESTIMADO*** | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |
| Ayuntamiento Zamora | | Plaza Mayor s/n | | | 8.000 | | | litros |
| Nuevas oficinas | | C/ Santa Ana | | | 4.000 | | | litros |
| Centro formación ocupacional | | Ctra. Almaraz Km. 1,5 | | | 2.391 | | | litros |
| Centro formación ocupacional (2) | | Ctra. Almaraz Km. 1,5 | | | 2.391 | | | litros |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TEATRO MUNICIPAL*** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***DEPENDENCIA*** | | ***SITUACION*** | | ***CONSUMO ESTIMADO*** | |
|  | |  | |  | |
| Teatro Principal | | C/ San Vicente s/n | | 6.200 | litros |

# ***ART. 04.- ESTIMACIÓN DE COSTES***

El presupuesto total estimado para UN año, calculado en función de consumos anteriores para las dependencias incluidas en este Pliego, asciende a 80.920,26 €, más 16.993,26 € en concepto de I.V.A., lo que hace un total de 97.913,52 €.

Esta cuantía total anual, será aplicada a las partidas que se expresan a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Partida*** | ***SERVICIO*** |
| 334.06 | TEATRO PRINCIPAL |
| 340.01 | DEPORTES |
| 920.03 | SERVICIOS GENERALES |

Las cuantías a aplicar para 2017 son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Partida*** | ***SERVICIO*** | ***Presupuesto*** | ***I.V.A.*** | ***Presupuesto Total*** |
| ***en €*** | ***en €*** | ***en €*** |
| 334.06 | TEATRO PRINCIPAL | 3.689,26 | 774,74 | 4.464 |
| 340.01 | DEPORTES | 28.873,19 | 6.063,37 | 34.936,56 |
| 920.03 | SERVICIOS GENERALES | 9.985,98 | 2.097,06 | 12.083,04 |

En 2018 las cuantías a aplicar son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Partida*** | ***SERVICIO*** | ***Presupuesto*** | ***I.V.A.*** | ***Presupuesto Total*** |
| ***en €*** | ***en €*** | ***en €*** |
| 334.06 | TEATRO PRINCIPAL | 2.380,17 | 499,83 | 2.880 |
| 340.01 | DEPORTES | 25.850,38 | 5.428,58 | 31.278,96 |
| 920.03 | SERVICIOS GENERALES | 10.141,29 | 2..129,67 | 12.270,96 |

Dado el carácter variable de las necesidades de suministro, que en todo caso, van en función de las necesidades objetivas de este, la no solicitud de todo o parte del importe previsto, no supondrá ninguna responsabilidad para el Ayuntamiento de Zamora, que cumplirá con el adjudicatario solicitando únicamente el combustible que efectivamente necesite para el funcionamiento normal de las instalaciones que sirve.

# ***ART. 05.- DURACIÓN DEL CONTRATO***

La duración de este contrato se establece en UN AÑO prorrogable por otro año más.

La prestación de este servicio al día siguiente de la fecha de formalización del mismo.

# ***ART. 06.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COMBUSTIBLE***

La calidad del combustible gasóleo “C” para calefacción deberá cumplir como mínimo las especificaciones técnicas para productos petrolíferos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III BIS del Real Decreto 61/2006 de 31 de Enero que determina las especificaciones técnicas de gasóleos en concordancia con los de la U.E. o del que en su momento esté en vigor.

En la oferta se indicará la calidad y especificaciones técnicas del gasóleo a suministrar.

El producto suministrado se ajustará a estas especificaciones o a las establecidas por la normativa en vigor en el momento del suministro.

La potencia calorífica será ≥ de 10.200 Kcal./kg.

Todos los suministros de gasóleo C derivados de esta licitación deberán de ir acompañados de un certificado de características del gasóleo suministrado.

No se admitirá que la calidad del mismo afecte a las instalaciones, a su seguridad y/o al medio ambiente.

No se permitirá la realización de mezclas que puedan modificar la calidad del combustible.

El Ayuntamiento de Zamora se reserva el derecho de realizar ensayos de control de calidad con carácter arbitrario y siempre que lo considere oportuno, con cargo a la empresa adjudicataria. La valoración cualitativa y cuantitativa de los análisis realizados tendrá como referencia las especificaciones técnicas ofertadas por los adjudicatarios.

Para el caso en que el producto tenga concentraciones inferiores a las que indican las características técnicas del consumible, el Ayuntamiento de Zamora estará facultado para no proceder al abono de la facturación del producto defectuoso. Si el producto no es hábil para la finalidad para la cual es necesario el mismo, se entenderá que se ha incurrido por parte del suministrador en el incumplimiento del contrato, derivándose de esto la resolución contractual.

# ***ART. 07.- PAGO DE LOS SUMINISTROS***

Cuando se produzca la necesidad para cualquiera de los suministros contenidos en este Pliego, se realizará el correspondiente albarán de llenado de combustible, por triplicado, uno de los cuales se entregará al responsable del edificio municipal correspondiente.

En este albarán figurarán como mínimo los siguientes datos:

* Dependencia del suministro
* Fecha de suministro
* Capacidad de combustible suministrado en litros.
* Firma e identificación del funcionario público responsable.

La factura se emitirá dentro del mes siguiente al suministro proporcionado. Se presentará acompañada del albarán y fotocopia del precio publicado en el “Boletín Petrolero” de la Dirección de Energía y Transportes de la Comisión Europea, de la semana en la que se realizó el suministro. A este precio se le aplicará el descuento ofertado.

*Cuando alguna semana no se publique el Boletín Petrolero, entonces el precio de referencia que se tomará sobre el cual se aplicaría el descuento ofertado, será el precio publicado por dicho Boletín de la semana inmediata anterior a la fecha con la que se corresponda el suministro efectuado.*

# ***ART. 08.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO***

El adjudicatario será el único responsable de realizar el transporte y descarga del combustible en las condiciones y garantías de seguridad y manipulación, sin que ello suponga coste adicional.

El adjudicatario será el único responsable en caso de accidente por desbordamiento o rebose, o cualquier otro siniestro que afecte a terceros, adoptando las medidas señaladas en la normativa sobre transporte de mercancías peligrosas. A estos efectos, y en particular para cuando se produzca fuga de combustible a través de las mangueras, presentará protocolo de limpieza para evitar la contaminación del suelo.

El adjudicatario será el único responsable por daños o perjuicios que pudiera ocasionar por la falta de calidad del producto imputable a la misma o a sus empleados o terceras personas, durante la ejecución del suministro.

El adjudicatario será el único responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

El adjudicatario será el único responsable de todos los accidentes, daños o perjuicios que pudieran producirse como consecuencia de la ejecución de los trabajos, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

El adjudicatario es el único responsable tanto judicial como extrajudicialmente de todos los accidentes de trabajo que pudieran ocurrir con motivo de la prestación del contrato, por lo que adoptará las medidas que aconsejan la práctica y la buena ejecución de estos trabajos.

El adjudicatario será el único responsable de que los camiones cisternas mediante los cuales realice los suministros deberán estar equipados con equipos de medida homologados y verificados de acuerdo con la Ley 3/1985 de 18 de marzo, de Metrología y la Orden ITC/3750/2006 de 22 de noviembre, que regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas de medida en camiones para líquidos de baja viscosidad. A estos efectos, el adjudicatario presentará el certificado de verificación periódica, o después de una reparación o modificación según corresponda, del sistema de medida instalado en los camiones.

A los efectos de no incurrir o eludir responsabilidades fijadas en el estatuto regulador de distribución al por menor de combustible petrolíferos, el adjudicatario está obligado a la observancia y posterior comunicación de cualquier deficiencia que se detecte al realizar las operaciones de descarga del camión y la carga de los depósitos de combustible.

# ***ART. 9.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO***

El adjudicatario está obligado a dar exacto cumplimiento a las condiciones que rigen este contrato, y a cuantas disposiciones legales estén vigentes en el momento de su contratación o que pudieran surgir durante su vigencia.

El adjudicatario está obligado a dar el suministro solicitado en el plazo máximo de 24 horas desde la petición formulada por el servicio correspondiente.

El adjudicatario está obligado a comunicar a la Administración cualquier modificación que pudiera producirse durante la vigencia del presente contrato.

El adjudicatario deberá establecer y determinar un interlocutor válido ante el responsable de este contrato, y se le facilitarán los datos del teléfono y correo electrónico de dicho interlocutor.

# ***ART. 10.- AMPLIACIÓN DE SERVICIOS***

Durante la vigencia del presente contrato, podrán realizarse ampliaciones de nuevos suministros, para nuevas instalaciones que se entreguen al Ayuntamiento, tanto en edificios existentes como de nueva construcción. En estos casos, la empresa adjudicataria dispondrá, si se lo solicita el Ayuntamiento y si fuera necesario, de la autorización necesaria para realizar las operaciones para efectuar la entrega del suministro.

De igual forma si durante la vigencia del presente contrato, el Ayuntamiento cesa o prescinde del uso de alguno de los suministros contenidos en este Pliego o ampliados, entonces cesará como titular de dicho suministro, sin que la empresa adjudicataria tenga por ello derecho a ningún tipo de indemnización.

Para cualquiera de las circunstancias de los suministros de ampliación, del contrato, se aplicarán los precios ofertados.

En todos los casos será obligación del adjudicatario dar suministro de gasóleo C, dentro de los límites establecidos en la legalidad vigente.

Las ampliaciones de nuevos suministros para nuevas instalaciones que se entreguen al Ayuntamiento, tanto en edificios existentes como de nueva construcción y que no se puedan determinar expresamente, estarían sujetos a las determinaciones previstas en la Ley.

# ***ART. 11.- ACCESO Y CONFIDENCIALIDAD DEL ADJUDICATARIO***

La empresa adjudicataria garantizará la confidencialidad de todos los datos que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de los trabajos contenidos en este Pliego, guardaran el secreto profesional sobre el conocimiento todos los datos personales , documentos y asuntos que por razón de ejecución de este contrato posea, no pudiéndose hacer públicos o enajenarlos como consecuencia de la ejecución del contrato. Estas obligaciones son extensivas incluso después de finalizar el plazo del contrato.

# ***ART. 12.- SEGURIDAD Y SALUD***

Con carácter general el adjudicatario cumplirá en todo momento las disposiciones vigentes en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud, que en relación con las prestaciones de este contrato le sean exigibles.

# ***ART. 13 SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS***

El adjudicatario garantizará la correcta prestación del servicio sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de Zamora de supervisar a través de los responsables de los servicios municipales el cumplimiento del contrato.

El Ayuntamiento de Zamora, y siempre que lo estime oportuno, podrá proceder al análisis de muestras del combustible suministrado por el adjudicatario durante el periodo de ejecución del contrato, siendo el coste de los mismos a cargo del adjudicatario.

La valoración cualitativa y cuantitativa de los análisis realizados tendrá como referencia las especificaciones técnicas ofertadas por el adjudicatario.

Si los resultados fueran inferiores a los que la empresa adjudicataria se compromete a suministrar y/o a los considerados de referencia con carácter legal*, el Ayuntamiento de Zamora estará facultado para no abonar la factura del producto defectuoso. Si el resultado fuera que el producto no es hábil para la finalidad para la cual se contrato, se entenderá que se ha incurrido por parte del suministrador en el incumplimiento del contrato, pudiéndose derivar la resolución contractual.*

# ***ART. 14.- INFRACCIONES Y SANCIONES***

Tendrán la consideración de infracciones los siguientes incumplimientos:

1. Incumplimiento del plazo máximo de 24 horas de proveer del suministro de combustible solicitado.
2. La paralización de los trabajos contratados o su interrupción sin causa justificada.
3. La realización manifiestamente defectuosa o irregular de la prestación del servicio entendiéndose como tal, no realizarlo con entera sujeción al contrato.
4. El fraude en la calidad del suministro realizado o en la forma de realización del trabajo, no utilizando los medios adecuados o elementos esenciales exigidos en el mismo.

Las infracciones tipificadas en los apartados a) y b) conllevará la imposición de las sanciones que corresponda de conformidad con el art. 212.4 del TRLCSP.

Las infracciones tipificadas en los apartados c) y d) conllevará la imposición de las sanciones correspondiente a la deducción proporcional de la retribución a razón de hasta un 50% del precio del contrato, a juicio del órgano de contratación.

Zamora, a 24 de enero de 2017

Fdo. Francisco Ramos González

Ingeniero Técnico Municipal